有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC001 | 测点标识 | YC.LZDC_P1.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 10:30:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 龙政直流 极I |  |  |
| 所属厂站 | 龙泉换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日10时30分00秒，龙泉换流站EMS系统记录了龙政直流极I的运行数据。该直流线路当前输送功率为1500MW，其稳定限额（包括热稳定和暂态稳定计算值）为1600MW。当前运行功率低于稳定限额100MW，裕度约6.25%。经调度复核，该直流送端龙泉侧水电出力平稳，受端政平侧负荷需求稳定，运行点完全在稳定限额计算值范围内。系统运行稳定，未触发任何告警或限功率指令。该直流通道作为华中-华东重要输电通道，其输送能力得到了充分利用且留有足够的安全裕度，最大送电电力在稳定限额范围内。 |  |  |  |