有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC001 | 测点标识 | YX.CHAOYANG5052.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 09:15:30 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 朝阳500kV变电站 5052母线 |  |  |
| 所属厂站 | 朝阳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障（5052母线）时，母差保护正确动作，快速隔离故障，未波及线路及主变，保持系统稳定运行。 |  |  |  |