有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC001 | 测点标识 | QC.SZ_TOTAL.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 11:00:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 深圳220kV及以下电网 |  |  |
| 所属厂站 | 深圳供电局 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 统计全网无功电源总容量为5250Mvar。对比最大自然无功负荷4500Mvar，计算比例为116.7%，大于115%。 |  |  |  |