有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1336REC001 | 测点标识 | YT2201A.HV_BUS_V |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-10-25 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 220kV 1M母线设备间隔（断路器：3AP1FG） |  |  |
| 所属厂站 | 南京东郊220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV变电站高压侧母线实际电压为211kV，高压侧母线额定电压220kV，中压侧母线实际电压为105kV，中压侧母线额定电压110kV。 |  |  |  |