有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC001 | 测点标识 | YX.CHAOSHUN1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 10:15:00 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 朝顺500kV双回线（I回） |  |  |
| 所属厂站 | 朝阳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 500kV变电站检修方式下（已采取必要措施），失去一台最大容量的SVG（±120Mvar），主干系统电压下降3.2%，地区末端线路电压下降5.1%。 |  |  |  |