有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC001 | 测点标识 | YX.LQZP_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 14:15:22 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 龙泉-政平 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 龙泉换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（雷击），双回线跳闸。因预设的稳控系统有措施，精准切除部分机组，未造成一般及以上电力安全事故。 |  |  |  |