有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC002 | 测点标识 | YX.CHAOSHUN.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 16:40:18 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 北京500kV双环网 朝顺线 |  |  |
| 所属厂站 | 朝阳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 环网中一回线三相故障，故障切除后，系统出现低频振荡，但振荡迅速衰减，系统保持稳定和正常供电。 |  |  |  |