有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC002 | 测点标识 | YX.LQ_ACF.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 14:20:15 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 龙泉换流站 500kV交流滤波器母线 |  |  |
| 所属厂站 | 龙泉换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障导致两小组滤波器退出，但系统电压保持稳定，未触发稳控动作，系统保持正常运行。 |  |  |  |