有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC002 | 测点标识 | YX.ZN_PROT.MAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 10:15:47 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 中州站 220kV 中南线 保护装置 |  |  |
| 所属厂站 | 中州220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当检测到开关拒动后，安稳装置直接联切该母线所带部分负荷，该措施有效防止故障蔓延并减少损失。 |  |  |  |