有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC002 | 测点标识 | QC.SZ_SOUTH.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 14:30:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 苏州南部220kV分区 |  |  |
| 所属厂站 | 苏州南部电网 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某220kV电力大用户接入系统无功电源总容量160 Mvar，最大自然无功负荷135 Mvar，比值118.5%，大于115%。 |  |  |  |