有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC002 | 测点标识 | YX.ZZ_STATCOM.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 14:30:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 中州站 120Mvar STATCOM |  |  |
| 所属厂站 | 中州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某地区电网失去一台300MW发电机（最大容量），依靠旋转备用和低频减载维持稳定，主干系统电压下降4.1%，地区末端放射线路电压下降6.5%。 |  |  |  |