有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC002 | 测点标识 | YX.BJTJN_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 16:40:18 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 北京-天津南 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 北京500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（外力破坏）。该断面有措施，导致潮流大范围转移，引发多回线路过载，但未造成负荷损失，不构成一般电力安全事故。 |  |  |  |