有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC002 | 测点标识 | CM-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | PCM 复用设备 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站配置了PCM复用设备，用于远动、调度电话等低速业务。该站通信专业严格执行缺陷管理制度，每月召开缺陷分析会，对已消缺项目进行复核。2025年全年共发现通信缺陷11项，其中紧急缺陷1项（2025年7月20日，PCM设备电源模块故障导致业务中断），值班员立即启用备品备件，于当日完成更换，消缺用时3小时，满足紧急缺陷24h消缺率100%的要求。其余10项为一般缺陷，均在7天内处理完毕。所有缺陷均有登记、处理记录及验收签字，消缺计划完成率100%。此外，该站还建立了缺陷预防机制，每季度进行设备巡检，提前发现隐患。2026年至今无新发缺陷。关键信息：缺陷管理制度健全，消缺流程闭环；紧急缺陷24h消缺率100%（最近一次紧急缺陷于7月20日当日消缺），消缺计划完成率100%，未出现消缺不及时或完成率不达标情况 |  |  |  |