有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC003 | 测点标识 | YC.SZ_T3.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 14:05:17 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 深圳站 主变 |  |  |
| 所属厂站 | 深圳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日14时05分17秒，深圳500kV变电站SCADA系统记录了主变运行数据。当前负荷为850MVA，该主变稳定限额（热稳定计算值）为890MVA，运行值低于限额40MVA，裕度约4.5%。主变油温、绕组温度均正常，有载调压分接头在额定档位。深圳站作为珠三角负荷中心的重要枢纽，该主变运行工况良好，最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |