有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1321REC003 | 测点标识 | ST.GD_GX.ANG |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-01 10:15:22 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 峨眉山-华山500kVⅠ线 |  |  |
| 所属厂站 | 峨眉山变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当前有功功率：750 MW，极限输送功率：890 MW，实际电压：518 kV，临界电压：460 kV。 |  |  |  |