有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC003 | 测点标识 | YX.GZDG2.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 10:05:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 广州-东莞 双回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 广州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双回线中II回三相故障不重合，潮流全部转移至I回，I回未过负荷，系统保持稳定，正常供电。 |  |  |  |