有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC003 | 测点标识 | YX.ZHONGZHOU2204.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 11:05:42 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 中州220kV变电站 220kV #4母线 |  |  |
| 所属厂站 | 中州220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障（#4母线），母差保护动作切除该母线所有元件，但由于负荷转移方案合理，未引发相关线路过载，系统保持稳定，满足要求。 |  |  |  |