有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC003 | 测点标识 | YX.LQ_VP.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 16:05:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 龙泉换流站 极I 阀组保护 |  |  |
| 所属厂站 | 龙泉换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 阀桥短路，主保护拒动。SCADA系统显示冗余保护系统这一控制措施正确启动并闭锁阀组，防止了设备损坏及系统崩溃。 |  |  |  |