有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC003 | 测点标识 | QC.BJ_URBAN.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 10:15:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 北京城六区110kV及以下电网 |  |  |
| 所属厂站 | 北京城区供电公司 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 评估显示，无功电源总容量为2850Mvar，最大自然无功负荷为2400Mvar，比例为118.8%，大于115%，电压稳定性良好。 |  |  |  |