有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC003 | 测点标识 | YX.LQZP_P1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 11:05:17 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 龙泉-政平直流 极I |  |  |
| 所属厂站 | 龙泉换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 110kV放射状供电线路，正常运行方式下突然失去一回进线，主干系统电压下降1.8%，地区末端电压下降7.2%。 |  |  |  |