有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC003 | 测点标识 | YX.SZWX_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 10:05:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 苏州-无锡 同塔双回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 苏州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（鸟害）。备用通道自动投入，负荷成功转供，未造成一般及以上电力安全事故。 |  |  |  |