有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC004 | 测点标识 | YX.TONGYI456.POS |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-04 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 通州北-亦庄联络线 456开关 |  |  |
| 所属厂站 | 通州北220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月4日10时15分00秒，通州北220kV变电站SCADA系统记录到，通州北-亦庄联络线456开关发生瞬时性故障，保护正确动作跳闸并重合成功。故障期间，电网结构合理，该联络线支撑能力足够，两侧供电分区（通州北分区和亦庄分区）均保持稳定。潮流自动转移至周边联络线（如通州北-马驹桥线、亦庄-科创线），各线路负载率均未超过80%。系统电压最大下降2.1%，频率稳定在50±0.05Hz，无任何负荷损失。该事件验证了城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，在联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |