有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC004 | 测点标识 | YX.SZPC500.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 16:45:08 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 深圳鹏城站 500kV 3/2接线串内母线 |  |  |
| 所属厂站 | 鹏城500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障导致同一串内两条500kV线路被迫停运，区域电网结构保持稳定，未引发功角振荡，系统保持稳定，满足要求。 |  |  |  |