有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC004 | 测点标识 | QC.DG_WEST.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 16:45:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 东莞西部110kV电网 |  |  |
| 所属厂站 | 东莞西部片区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某110kV城市新区电网无功电源总容量88 Mvar，最大自然无功负荷75 Mvar，比值117.3%，满足要求。 |  |  |  |