有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC004 | 测点标识 | YX.GZDG_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 11:50:47 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 广州-东莞 同塔双回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 广州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（山火）。配网“手拉手”环网有措施，快速重构供电路径，未造成用户停电，未构成事故。 |  |  |  |