有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC005 | 测点标识 | YC.LT_JA.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 09:40:55 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 上海练塘-静安 电缆线路 |  |  |
| 所属厂站 | 练塘站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日09时40分55秒，练塘站DMS系统记录了上海练塘-静安电缆线路的运行数据。当前受电电流为980A，经核对，该电缆的动稳定限额为1000A（短路冲击电流能力），热稳定长期允许载流量为980A。当前值在安全范围内，且未超过长期载流量。电缆接头温度监测正常，绝缘良好。最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |