有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC005 | 测点标识 | YX.CHANGWAN.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 15:25:09 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 重庆500kV“日”字型环网 长万线 |  |  |
| 所属厂站 | 长寿500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 多回线构成的环网中一回发生三相故障断开，系统保持功角稳定，重庆东部电网与主网保持同步运行，系统稳定和正常供电未受影响。 |  |  |  |