有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC005 | 测点标识 | YX.JINGAN220.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 10:30:55 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 上海静安站 220kV正母线 |  |  |
| 所属厂站 | 静安220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障（正母），备用母线段自投成功，所有出线负荷在秒级内恢复供电，用户无感知，系统稳定运行，满足要求。 |  |  |  |