有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC005 | 测点标识 | YX.BHT_PSA.ACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 09:40:12 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 白鹤滩电站 出线安稳装置 |  |  |
| 所属厂站 | 白鹤滩水电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 关键线路跳闸时，EMS记录该自动装置正确动作并执行切机策略。此控制措施有效防止了频率飙升，尽可能减少负荷损失，满足要求。 |  |  |  |