有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC005 | 测点标识 | QC.PD_TOTAL.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 09:30:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 上海浦东220kV及以下电网 |  |  |
| 所属厂站 | 浦东供电公司 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 计算得出无功电源总容量为4100Mvar。年度最大自然无功负荷为3500Mvar，比例为117.1%，配置合理，满足要求。 |  |  |  |