有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1336REC005 | 测点标识 | SZBL01.HV_BUS_V |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-10-25 18:45:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | #1主变高压侧（变压器：SFSZ11-180000/220） |  |  |
| 所属厂站 | 深圳宝安220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV变电站高压侧母线实际电压为231kV，高压侧母线额定电压220kV，中压侧母线实际电压为113.3kV，中压侧母线额定电压110kV。 |  |  |  |