有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC005 | 测点标识 | YX.SUSU.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 09:40:55 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 苏州南部220kV环网（苏胥线） |  |  |
| 所属厂站 | 苏州南500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV双回线路供电系统，正常方式下失去一回线路，主干系统电压下降2.5%，地区末端放射线路电压下降4.8%，电压稳定且正常供电。 |  |  |  |