有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC005 | 测点标识 | YX.CQCS_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 15:25:09 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 重庆-长寿 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 重庆500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（雾闪）。系统有措施（安控切负荷），虽损失部分负荷，但未构成一般及以上事故。 |  |  |  |