有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC011 | 测点标识 | YC.HUAIRONGA.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-11 10:15:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 怀柔科学城联络线A |  |  |
| 所属厂站 | 怀柔科学城220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月11日10时15分00秒，怀柔科学城220kV变电站EMS系统记录到，怀柔科学城联络线A负载轻（负载率仅35%），备用容量充足，支撑能力强。在模拟N-1故障情况下，该联络线断开后，潮流转移至联络线B和联络线C，所有线路负载率均低于70%。系统频率波动小于0.05Hz，电压波动小于2%。各自系统（怀柔分区和科学城分区）均保持稳定。该联络线规划设计合理，充分考虑了城市电网分区间的互备能力。 |  |  |  |