有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC011 | 测点标识 | YC.ZF1000.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 18:05:27 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 浙福交流 特高压线路 |  |  |
| 所属厂站 | 浙中站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日18时05分27秒，浙中站WAMS系统记录了浙福交流特高压线路的运行数据。当前输送功率为5200MW，其静稳极限为5800MW，运行值低于限额600MW，裕度约10.3%。动稳和热稳限额均远高于当前值。该特高压通道输送能力充裕，系统功角稳定。最大送电电力在稳定限额计算值范围内且有充足裕度 |  |  |  |