有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC011 | 测点标识 | YX.SHENHOU1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 08:45:12 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 山西500kV外送双通道 神侯I线 |  |  |
| 所属厂站 | 神头500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双回线中I回三相故障，功率转移导致II回过载跳闸，造成同级电压通道全停，山西外送功率受阻，未正常供电。 |  |  |  |