有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC011 | 测点标识 | YX.DONGSHANQIAO2205.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 09:50:22 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 南京东善桥站 220kV #5母线 |  |  |
| 所属厂站 | 东善桥220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障，配网自动化系统协同动作，快速重构了电网运行方式，保障了核心区域供电，系统保持稳定，满足要求。 |  |  |  |