有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC011 | 测点标识 | YX.JINGAN_ATS.ACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 14:50:22 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 上海静安站 10kV 备自投装置 |  |  |
| 所属厂站 | 静安220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 主供电源故障后，DMS记录备自投装置正确动作。此控制措施无缝切换电源，有效减少了负荷损失。 |  |  |  |