有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC011 | 测点标识 | QC.WH_OPTICS.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 11:20:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 武汉光谷220kV高负荷区 |  |  |
| 所属厂站 | 光谷调控中心 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 无功电源总容量为1950Mvar。测算最大自然无功负荷为1650Mvar，比例为118.2%，大于115%，配置充足，满足要求。 |  |  |  |