有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC011 | 测点标识 | YX.CQ_SG.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 10:35:49 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 重庆盘龙站 330kV双回线路 |  |  |
| 所属厂站 | 盘龙500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某330kV双回线路，检修方式下失去一回线路，主干系统电压下降3.0%，地区末端放射线路电压下降7.5%。 |  |  |  |