有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC011 | 测点标识 | YX.SXJS_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 08:45:12 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 山西-江苏 同塔双回特高压线路 |  |  |
| 所属厂站 | 晋北1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（山火）。稳控系统有措施，执行紧急功率提升和切机，未造成事故。 |  |  |  |