有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC012 | 测点标识 | YX.PINGGUCAP2.POS |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-12 10:15:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 平谷站电容器组 |  |  |
| 所属厂站 | 平谷220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月12日10时15分00秒，平谷220kV变电站DMS系统记录到，在联络线故障时，平谷站的电容器组正确动作（自动电压控制AVC指令投入），提供了必要的无功支撑能力（单组容量12Mvar，共投入3组）。系统电压从518kV最低跌至502kV，电容器组投入后0.2秒内恢复至515kV，未出现电压恢复延缓或系统失稳。该电容器组作为联络线支撑能力的辅助措施，有效提升了分区内的电压稳定性。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |