有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC012 | 测点标识 | YC.DG_2204.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 10:05:27 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 东莞站 220kV |  |  |
| 所属厂站 | 东莞500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日10时05分27秒，东莞500kV变电站SCADA系统记录了220kV断面的运行数据。当前受电功率为1450MW，根据日前计划和实时计算，该断面稳定限额（暂态稳定计算值）为1500MW，运行值低于限额50MW，在安全范围内。调度安排合理，断面功率未超限额。系统电压稳定，未出现热稳定问题。最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |