有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1321REC012 | 测点标识 | ST.SC_HYDRO.ANG |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-01 08:50:12 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 嵩山-恒山330kVⅠ线 |  |  |
| 所属厂站 | 嵩山变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当前有功功率：320 MW，极限输送功率：380 MW，实际电压：338 kV，临界电压：303 kV。 |  |  |  |