有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC012 | 测点标识 | YX.GUANGGU.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 16:15:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 武汉光谷220kV双环网 光谷线 |  |  |
| 所属厂站 | 光谷220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 环网中一回线故障，因保护拒动，由后备保护切除，扩大了停电范围，导致系统未保持稳定。 |  |  |  |