有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC012 | 测点标识 | YX.BAOBEI220.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 14:55:37 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 河北保北500kV变电站 220kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 保北500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障虽然导致一些设备跳闸，但通过自动装置或快速调整，系统仍保持稳定。 |  |  |  |