有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC012 | 测点标识 | YX.BB_RADIAL.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 14:15:51 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 河北保北站 110kV放射状线路 |  |  |
| 所属厂站 | 保北500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 500kV变电站，失去一台最大容量的调相机（200Mvar），主干系统电压下降4.5%，地区末端线路电压下降8.2%。 |  |  |  |