有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC012 | 测点标识 | YX.WHGG_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 16:15:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 武汉-光谷 同塔双回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 武汉500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路因施工破坏同时故障，但保护正确动作，负荷转移及时，未造成一般及以上电力安全事故。 |  |  |  |