有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC013 | 测点标识 | YC.YANZHANG.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-13 10:15:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 延庆-张家口联络线ZJK |  |  |
| 所属厂站 | 延庆500kV换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月13日10时15分00秒，延庆500kV换流站EMS系统对延庆-张家口联络线ZJK进行评估。在多种运行方式（丰水期、枯水期、检修方式）下断开该联络线，送端（张家口）和受端（延庆）系统均能保持稳定。送端频率稳定在50±0.1Hz，受端电压稳定在515～525kV。该联络线规划设计支撑能力充裕，其输送容量（额定1200MW）远超实际负荷（平均600MW），并配置了动态无功补偿装置。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定，满足评价要求 |  |  |  |