有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC013 | 测点标识 | YX.JIANGHUI.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 10:35:59 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 杭州钱江新城110kV电缆环网 江晖线 |  |  |
| 所属厂站 | 钱江新城110kV站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 电缆环网发生三相故障不重合，系统迅速定位并隔离故障段，通过联络开关由相邻变电站恢复供电，保持稳定和正常供电。 |  |  |  |